Tachov – Mže –Seznam požadovaných vzorků

předložit k odsouhlasení (AD, TDI, Investorovi) před dodáním na stavbu

Obecné požadavky na dodávky a materiály, preambule filozofie dodávky, nabídky, výběru

vzorky veškerých materiálů a dodávek budou posuzovány z hlediska kvality, barevnosti, provedení, vzhledu, odolnosti, životnosti.

Dodavatel bere na vědomí, že finální barevnost všech materiálů a dodávek určí architekt (AD) na základě dodaných vzorků a jejich celkové barevné koordinace (vzájemného sladění). Barevné možnosti a odstíny všech dodávek jsou zahrnuty v nabídkové ceně dodavatele.

Požadované vzorky stavební části

Venkovní obklad fasády (materiál, struktura, barevnost)

Hliníkový rošt venkovního obkladu fasády (včetně způsobu kotvení a uchycení)

Prosklené stěny vnější a vnitřní (k-ce, lišty, zasklení)

Vnější okna a dveře

Dlažby (kamenné, keramické, kompozitní (kvalita, vlastnosti, formáty, barevnost)

Obklady (kamenné, keramické)

Krytiny (střešní, podlahové, kvalita, tl., odolnost, barevnost)

Omítky (zrnitost, prodyšnost, barevnost)

Vnitřní dveře a zárubně (kvalita, design, materiál, barevnost)

Dveřní a okenní kování (kliky, závěsy, zámky, zavírače, zarážky, materiál, kvalita, design)

Detaily provedení soklů, rohů, návaznosti

Podhledy v halách, chodbách, kinosále (kvalita, tl., materiál, barevnost, povrchová úprava)

Akustické podhledy (kvalita, tl., materiál, barevnost, povrchová úprava)

Zámečnické výrobky, hliníkové a nerez lišty

Požadované vzorky profesních částí

Zařizovací předměty (WC, pisoáry, umývadla, baterie)

Topná tělesa (tvary, barevnost, provedení, kvalita), regulační prvky vytápění

VZT potrubí (save systém – vsuvky), výústky, detaily provedení oblouků, odskoků, průchodů

VZT dízy, anemostaty, talířové ventily, mřížky

Požární klapky, mřížky

Svítidla, vypínače, spínače, zásuvky

Jističe, stykače, čidla, regulátory

Požadované technické datové listy přístrojového vybavení stavby

Veškeré přístrojové vybavení rozvaděčů a periferní přístroje

Řídící systém vytápění a VZT

Řídící systém MaR

Řídící systém osvětlení

Rozvaděče (MaR, elektro silno , elektro slabo)

Ústředny (PBŘ, EPS, EZS)

VZT jednotky

Kondenzační jednotky (zdroje chladu)

Klimatizační jednotky

Dieselagregát