Tachov – Mže –Seznam požadovaných vzorků

předložit k odsouhlasení (AD, TDI, Objednateli) před dodáním na stavbu

Obecné požadavky na dodávky a materiály, preambule filozofie dodávky, nabídky, výběru

vzorky veškerých materiálů a dodávek budou posuzovány z hlediska kvality, barevnosti, provedení, vzhledu, odolnosti, životnosti.

Dodavatel bere na vědomí, že finální barevnost všech materiálů a dodávek určí Objednatel na základě dodaných vzorků a jejich celkové barevné koordinace (vzájemného sladění). Barevné možnosti a odstíny všech dodávek jsou zahrnuty v nabídkové ceně dodavatele.

Požadované vzorky stavební části

Venkovní fasáda (materiál, struktura, barevnost)

Vnější okna a dveře

Dlažby (kvalita, vlastnosti, formáty, barevnost)

Obklady (kvalita, vlastnosti, formáty, barevnost )

Krytiny (střešní, podlahové, kvalita, tl., odolnost, barevnost)

Vnitřní malby a nátěry (kvalita, vlastnosti, barevnost)

Vnitřní dveře a zárubně (kvalita, design, materiál, barevnost)

Dveřní a okenní kování (kliky, závěsy, zámky, zavírače, zarážky, materiál, kvalita, design)

Detaily provedení soklů, rohů, návaznosti

Podhledy v halách, chodbách, kinosále (kvalita, tl., materiál, barevnost, povrchová úprava)

Akustické podhledy (kvalita, tl., materiál, barevnost, povrchová úprava)

Požadované vzorky profesních částí

Zařizovací předměty (WC, pisoáry, umývadla, baterie)

Topná tělesa (tvary, barevnost, provedení, kvalita), regulační prvky vytápění

VZT mřížky, výústky

Svítidla, vypínače, spínače, zásuvky

Truhlářské výrobky (parapety vnitřní, sanitární příčky, pracovní desky

Zámečnické výrobky (zábradlí, venkovní parapety, rohože - čistící zóny, lišty)

Požadované technické datové listy přístrojového vybavení stavby

Veškeré přístrojové vybavení rozvaděčů a periferní přístroje

Řídící systém vytápění a VZT

Řídící systém MaR

Řídící systém osvětlení

Rozvaděče (MaR, elektro silno , elektro slabo)

VZT jednotky

Klimatizační jednotky

Výtahy

Garážová vrata včetně pohonu