Příloha 5 – Technická dokumentace

Tato příloha je nedílnou součástí Zadávací dokumentace a obsahuje dokumentaci k rozsahu zakázky.

[Pozn.: Obsahují-li zadávací podmínky či jiné podklady pro zpracování nabídky poskytnuté zadavatelem požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, případně její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých účastníků nebo určitých výrobků, má se za to, že zadavatel připouští pro plnění zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.]

Technické parametry svítidel:

Zadavatel požaduje po dodavateli, aby jím použitá osvětlovací tělesa splňovala všechny legislativně závazné požadavky dané platnou legislativou ČR a požadavky ČSN z hlediska bezpečnosti provozu osvětlovací soustavy a z hlediska vlivu osvětlovací soustavy na elektrickou síť. Příloha č.8 uvádí požadavky zadavatele, kromě výše uvedených, na svítidla pro venkovní osvětlení. Zadavatel požaduje svítidla primárně navržená pro osazení deskou plošných spojů s LED čipy a čočkami. Svítidla musí mít deklaraci o shodě (CE), deklaraci o elektromagnetické kompatibilitě (EMC), protokol o IP, IK. Účastník je povinen předložit kompletní protokoly z laboratoří (test reporty), nikoli pouze výsledný certifikát. Všechny výše požadované deklarace je účastník povinen předložit již při podání nabídky. Pro všechna silniční a přechodová svítidla je vyžadován stejný design (pro různé příkonové varianty).

Parametry stanovené Přílohou č.8 prokáže účastník katalogovým listem svítidla, kde budou uvedeny všechny jednotlivé parametry. Dále účastník tyto parametry potvrdí v samotné příloze č. 8 Technické parametry svítidel, která je součástí ZD. Zde účastník vybere možnost Ano nebo Ne, popřípadě doplní hodnotu dle jím nabízeného svítidla. Údaje vyplněné v příloze č. 8 musí korespondovat s předloženým katalogovým listem svítidla (musí v něm být uvedeny všechny požadované parametry) a štítkem předloženého vzorku svítidla. Budou-li se parametry lišit, bude účastník vyřazen. Účastník musí spolu s katalogovým listem předložit požadované certifikáty vypsané v příloze č.8 a uvedené výše.

Účastník může být vyzván k předložení vzorku svítidla, který bude mít přesně ty parametry, které účastník potvrdí v příloze č.8 a které budou uvedeny v předloženém katalogovém listu svítidla a předložených certifikátech. Účastník po vyzvání dodá 1 ks silničního svítidla dle výpočtu č.6, a to do 10 pracovních dní.

Křivka svítivosti, světlený tok svítidla, příkon, teplota chromatičnosti atd. se u předloženého vzorku svítidla musí shodovat s údaji ve vzorovém světelně technickém výpočtu a předloženými LDT daty. Pokud tomu tak nebude, může být účastník vyřazen. Předložená svítidla můžou být zadavatelem zkontrolována ve fotometrické laboratoři (například vyzařovací křivka svítivosti, světelný tok, index podání barev (Ra), příkon, teplota chromatičnosti atd.). Účastník zadávacího řízení bere na vědomí, že výsledky změřené ve fotometrické laboratoři v rámci zadávacího řízení budou považovány za správné a nelze se proti nim odvolávat.

Zadavatel požaduje provést po dodavateli výměnu svítidel dle níže uvedeného rozsahu tak, aby výsledná instalace zajistila splnění požadavků normy ČSN EN 13 201.

Instalovaný příkon nových svítidel

Instalovaný příkon u všech nově navržených svítidel nesmí překročit hodnotu 8 593 W (nominální příkon bez započítání CLO a regulace). Hodnota nově instalovaného příkonu je v souladu s energetickým posudkem a nesmí být překročena.

Účastník vyplní prázdná žlutá políčka v příloze č.7 Specifikace svítidel. Po vyplnění instalovaných příkonů, které účastníkovi vyjdou z jednotlivých světelně technických výpočtu, dojde k součtu instalovaného příkonů. Tuto hodnotu poté účastník vyplní do přílohy Krycí list (nominální instalovaný příkon bez započítání CLO a regulace).

V případě zkreslení jakýchkoli předaných technických informací bude účastník ze zadávacího řízení vyloučen bez nároku na odvolání, neboť by se jednalo o podvod. Účastník zadávacího řízení bere na vědomí, že výsledky světelně-technických výpočtů dle podkladu budou následně měřeny autorizovanou osobou vybranou zadavatelem

V novém stavu je navržen harmonogram stmívání, který bude probíhat ve dvou stupních respektujících zatížení komunikace (Tab. č.1).

Tab. č.1: Harmonogram stmívání pro jednotlivé třídy osvětlení

| Harmonogram stmívání pro třídu M5, P4 | Intenzita |
| --- | --- |
| Od zapnutí VO do 22:00 | 100 % |
| Od 5:00 do vypnutí VO |  |
| Od 22:00 do 05:00 hod. | 60 % |

Standardy veřejného osvětlení:

Zadavatel požaduje, aby nově budované nebo rekonstruované veřejné osvětlení bylo realizováno dle „Závazných standardů veřejného osvětlení“, zvláště pak, aby byla zvolena svítidla odpovídající standardům (viz specifikace svítidel, příloha č. 4), světelně technickému výpočtu a pro jednotlivá svítidla byl instalovaný systém řízení pomocí RF komunikace, který bude kompatibilní s již realizovaným systémem komunikace na území města Tachova (vizte poslední odstavec  minimálních technických parametrů rozvaděče veřejného osvětlení v příloze č. 1).

„Závazné standardy města Tachova“ jsou dostupné na:

Závazné standardy veřejného osvětlení města Tachov | Tachov město (tachov-mesto.cz)

Tab. č.2:  Seznam stavebních prací (výměna stožárů a zemního vedení)

| SBID | Ulice | Poznámky | Nový konstrukční prvek |
| --- | --- | --- | --- |
| 57 | Stezky Tachov - východ Bělojarská | Výkop v zeleni ve stávající trase | Sadový stožár K5 |
| 137 | Stezky Tachov - východ Bělojarská |  | Sadový stožár K5 |
| 138 | Prostranství u čp.1524 |  | Sadový stožár K5 |
| 139 | Stezky Tachov - východ Bělojarská | Výkop v zeleni ve stávající trase | Sadový stožár K5 |
| 147 | Stezky Tachov - východ Bělojarská |  | Sadový stožár K5 |
| 148 | Stezky Tachov - východ Bělojarská | Výkop v zeleni ve stávající trase | Sadový stožár K5 |
| 149 | Stezky Tachov - východ Bělojarská | Výkop v zeleni ve stávající trase | Sadový stožár K5 |
| 150 | Stezky Tachov - východ Bělojarská | Výkop v zeleni ve stávající trase | Sadový stožár K5 |
| 151 | Stezky Tachov - východ Bělojarská |  | Sadový stožár K5 |
| 152 | Stezky Tachov - východ Bělojarská | Výkop v zeleni ve stávající trase | Sadový stožár K5 |
| 153 | Stezky Tachov - východ Bělojarská | Výkop v zeleni ve stávající trase | Sadový stožár K5 |
| 154 | Bělojarská |  | Sadový stožár K5 |
| 155 | Bělojarská |  | Sadový stožár K5 |
| 156 | Bělojarská |  | Sadový stožár K5 |
| 157 | Bělojarská |  | Sadový stožár K5 |
| 158 | Bělojarská |  | Sadový stožár K5 |
| 159 | Stezky Tachov - východ Bělojarská |  | Sadový stožár K5 |
| 160 | Stezky Tachov - východ Bělojarská |  | Sadový stožár K5 |
| 161 | Stezky Tachov - východ Bělojarská |  | Sadový stožár K5 |
| 162 | Stezky Tachov - východ Bělojarská |  | Sadový stožár K5 |
| 163 | Stezky Tachov - východ Bělojarská |  | Sadový stožár K5 |
| 206 | Stezky Tachov - východ Bělojarská | Výkop v zeleni od SB 308, přemístění stožáru | Sadový stožár K5, přemístění, kabel, výkop |
| 207 | Stezka u hotelu Club |  | Sadový stožár K5 |
| 208 | Stezka u hotelu Club |  | Sadový stožár K5 |
| 209 | Stezka u hotelu Club |  | Sadový stožár K5 |
| 210 | MK k zahrádkářské kolonii |  | Sadový stožár K5 |
| 221 | Luční |  | Sadový stožár K5 |
| 262 | Stezka u Kovopodniku |  | Úprava výložníku |
| 263 | Stezka u Kovopodniku |  | Úprava výložníku |
| 264 | Stezka u Kovopodniku |  | Úprava výložníku |
| 265 | Prostranství u čp. 1494 - 1499 |  | Sadový stožár K5 |
| 266 | Prostranství u čp. 1494 - 1499 |  | Sadový stožár K5 |
| 267 | Prostranství u čp. 1494 - 1499 |  | Sadový stožár K5 |
| 268 | Luční |  | Sadový stožár K5 |
| 270 | Luční |  | Sadový stožár K5 |
| 271 | Luční |  | Sadový stožár K5 |
| 272 | Luční |  | Sadový stožár K5 |
| 273 | Luční |  | Sadový stožár K5 |
| 274 | Luční |  | Sadový stožár K5 |
| 275 | Luční |  | Sadový stožár K5 |
| 276 | Luční |  | Sadový stožár K5 |
| 277 | Luční |  | Sadový stožár K5 |
| 278 | Luční |  | Sadový stožár K5 |
| 279 | Luční |  | Sadový stožár K5 |
| 280 | Zárečná |  | Sadový stožár K5 |
| 281 | Zárečná |  | Sadový stožár K5 |
| 282 | Zárečná |  | Sadový stožár K5 |
| 286 | Stezka u hotelu Club |  | Sadový stožár K5 |
| 287 | Stezky Tachov - východ Bělojarská |  | Sadový stožár K5 |
| 290 | Stezky Tachov - východ Bělojarská |  | Sadový stožár K5 |
| 291 | Stezky Tachov - východ Bělojarská |  | Sadový stožár K5 |
| 292 | Stezky Tachov - východ Bělojarská |  | Sadový stožár K5 |
| 293 | Stezky Tachov - východ Bělojarská |  | Sadový stožár K5 |
| 294 | Stezky Tachov - východ Bělojarská |  | Sadový stožár K5 |
| 295 | Stezky Tachov - východ Bělojarská |  | Sadový stožár K5 |
| 296 | Stezky Tachov - východ Bělojarská |  | Sadový stožár K5 |
| 297 | Stezky Tachov - východ Bělojarská |  | Sadový stožár K5 |
| 298 | MK před obchodním střediskem |  | Sadový stožár K5 |
| 299 | Stezky Tachov - východ Bělojarská |  | Sadový stožár K5 |
| 300 | Stezky Tachov - východ Bělojarská |  | Sadový stožár K5 |
| 301 | Stezky Tachov - východ Bělojarská |  | Sadový stožár K5 |
| 302 | Stezky Tachov - východ Bělojarská |  | Sadový stožár K5 |
| 303 | MK před obchodním střediskem |  | Sadový stožár K5 |
| 304 | Stezky Tachov - východ Bělojarská |  | Sadový stožár K5 |
| 305 | Stezky Tachov - východ Bělojarská |  | Sadový stožár K5 |
| 306 | Stezky Tachov - východ Bělojarská |  | Sadový stožár K5 |
| 307 | Stezky Tachov - východ Bělojarská |  | Sadový stožár K5 |
| 308 | Stezky Tachov - východ Bělojarská |  | Sadový stožár K5 |
| 309 | Prostranství u čp. 1520 |  | Sadový stožár K5 |
| 310 | Prostranství u čp. 1520 |  | Sadový stožár K5 |
| 311 | Stezky Tachov - východ Bělojarská |  | Sadový stožár K5 |
| 312 | Stezky Tachov - východ Bělojarská |  | Sadový stožár K5 |
| 313 | Stezky Tachov - východ Bělojarská |  | Sadový stožár K5 |
| 314 | Stezky Tachov - východ Bělojarská |  | Sadový stožár K5 |
| 315 | Stezky Tachov - východ Bělojarská |  | Sadový stožár K5 |
| 316 | Stezky Tachov - východ Bělojarská |  | Sadový stožár K5 |
| 317 | MK za obchodním střediskem |  | Sadový stožár K5 |
| 318 | Stezky Tachov - východ Bělojarská |  | Sadový stožár K5 |
| 342 | Bělojarská |  | Sadový stožár K5 |

Tab. č.3:  Seznam řešených světelných bodů

| SBID | RVO | Ulice | Třída osvětlení | Výpočet | Nový typ svítidla |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | 6 | Stezky Tachov - východ Bělojarská | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 93 | 5 | Ve Vilkách | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 94 | 5 | Ve Vilkách | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 95 | 5 | Ve Vilkách | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 96 | 5 | Ve Vilkách | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 97 | 5 | Ve Vilkách | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 98 | 5 | Ve Vilkách | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 99 | 5 | Ve Vilkách | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 100 | 5 | Ve Vilkách | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 101 | 5 | Ve Vilkách | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 102 | 5 | Ve Vilkách | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 103 | 5 | Ve Vilkách | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 104 | 5 | Ve Vilkách | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 105 | 5 | Ve Vilkách | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 106 | 5 | Ve Vilkách | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 107 | 5 | Ve Vilkách | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 118 | 5 | Ve Vilkách | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 119 | 5 | Ve Vilkách | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 120 | 5 | Ve Vilkách | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 121 | 5 | Ve Vilkách | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 122 | 5 | Ve Vilkách | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 123 | 5 | Ve Vilkách | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 124 | 5 | Ve Vilkách | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 125 | 5 | Ve Vilkách | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 126 | 5 | Ve Vilkách | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 128 | 5 | Ve Vilkách | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 129 | 5 | Ve Vilkách | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 130 | 5 | Ve Vilkách | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 131 | 5 | Ve Vilkách | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 137 | 6 | Stezky Tachov - východ Bělojarská | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 138 | 6 | Prostranství u čp.1524 | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 139 | 6 | Stezky Tachov - východ Bělojarská | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 147 | 6 | Stezky Tachov - východ Bělojarská | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 148 | 6 | Stezky Tachov - východ Bělojarská | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 149 | 6 | Stezky Tachov - východ Bělojarská | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 150 | 6 | Stezky Tachov - východ Bělojarská | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 151 | 6 | Stezky Tachov - východ Bělojarská | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 152 | 6 | Stezky Tachov - východ Bělojarská | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 153 | 6 | Stezky Tachov - východ Bělojarská | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 154 | 6 | Bělojarská | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 155 | 6 | Bělojarská | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 156 | 6 | Bělojarská | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 157 | 6 | Bělojarská | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 158 | 6 | Bělojarská | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 159 | 6 | Stezky Tachov - východ Bělojarská | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 160 | 6 | Stezky Tachov - východ Bělojarská | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 161 | 6 | Stezky Tachov - východ Bělojarská | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 162 | 6 | Stezky Tachov - východ Bělojarská | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 163 | 6 | Stezky Tachov - východ Bělojarská | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 177 | 6 | Odbočka ze 114b | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ B |
| 178 | 6 | Odbočka ze 114b | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ B |
| 206 | 6 | Stezky Tachov - východ Bělojarská | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 207 | 6 | Stezka u hotelu Club | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 208 | 6 | Stezka u hotelu Club | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 209 | 6 | Stezka u hotelu Club | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 210 | 7 | MK k zahrádkářské kolonii | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 211 | 6 | Stezka u hotelu Club | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 212 | 6 | Stezka u hotelu Club | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 213 | 6 | Stezka u hotelu Club | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 214 | 6 | Stezka u hotelu Club | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 215 | 6 | Stezka u hotelu Club | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 216 | 6 | Stezka u hotelu Club | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 221 | 7 | Luční | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 228 | 7 | Zárečná | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ E |
| 229 | 7 | Zárečná | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ E |
| 250 | 7 | Fügnerova | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 251 | 7 | Fügnerova | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 252 | 7 | Fügnerova | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 253 | 7 | Fügnerova | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 254 | 7 | Fügnerova | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 255 | 7 | Fügnerova | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 256 | 7 | Fügnerova | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 257 | 7 | Fügnerova | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 258 | 7 | Kollárova | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 259 | 7 | Kollárova | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 260 | 7 | Kollárova | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 261 | 7 | Kollárova | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 262 | 7 | Stezka u Kovopodniku | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ D |
| 263 | 7 | Stezka u Kovopodniku | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ D |
| 264 | 7 | Stezka u Kovopodniku | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ D |
| 265 | 7 | Prostranství u čp. 1494 - 1499 | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 266 | 7 | Prostranství u čp. 1494 - 1499 | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 267 | 7 | Prostranství u čp. 1494 - 1499 | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 268 | 7 | Luční | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 270 | 7 | Luční | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 271 | 7 | Luční | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 272 | 7 | Luční | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 273 | 7 | Luční | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 274 | 7 | Luční | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 275 | 7 | Luční | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 276 | 7 | Luční | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 277 | 7 | Luční | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 278 | 7 | Luční | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 279 | 7 | Luční | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 280 | 7 | Zárečná | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 281 | 7 | Zárečná | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 282 | 7 | Zárečná | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 283 | 7 | Zárečná | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ E |
| 284 | 7 | Zárečná | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 285 | 7 | Zárečná | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 286 | 7 | Stezka u hotelu Club | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 287 | 7 | Stezky Tachov - východ Bělojarská | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 288 | 7 | Stezky Tachov - východ Bělojarská | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 289 | 7 | Stezky Tachov - východ Bělojarská | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 290 | 7 | Stezky Tachov - východ Bělojarská | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 291 | 7 | Stezky Tachov - východ Bělojarská | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 292 | 7 | Stezky Tachov - východ Bělojarská | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 293 | 7 | Stezky Tachov - východ Bělojarská | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 294 | 7 | Stezky Tachov - východ Bělojarská | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 295 | 6 | Stezky Tachov - východ Bělojarská | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 296 | 7 | Stezky Tachov - východ Bělojarská | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 297 | 7 | Stezky Tachov - východ Bělojarská | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 298 | 7 | MK před obchodním střediskem | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 299 | 7 | Stezky Tachov - východ Bělojarská | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 300 | 7 | Stezky Tachov - východ Bělojarská | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 301 | 7 | Stezky Tachov - východ Bělojarská | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 302 | 7 | Stezky Tachov - východ Bělojarská | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 303 | 7 | MK před obchodním střediskem | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 304 | 7 | Stezky Tachov - východ Bělojarská | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 305 | 7 | Stezky Tachov - východ Bělojarská | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 306 | 7 | Stezky Tachov - východ Bělojarská | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 307 | 7 | Stezky Tachov - východ Bělojarská | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 308 | 7 | Stezky Tachov - východ Bělojarská | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 309 | 7 | Prostranství u čp. 1520 | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 310 | 7 | Prostranství u čp. 1520 | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 311 | 7 | Stezky Tachov - východ Bělojarská | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 312 | 7 | Stezky Tachov - východ Bělojarská | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 313 | 7 | Stezky Tachov - východ Bělojarská | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 314 | 7 | Stezky Tachov - východ Bělojarská | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 315 | 7 | Stezky Tachov - východ Bělojarská | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 316 | 7 | Stezky Tachov - východ Bělojarská | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 317 | 7 | MK za obchodním střediskem | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 318 | 7 | Stezky Tachov - východ Bělojarská | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 320 | 7 | Prostranství u čp.1521 a 1522 | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 342 | 6 | Bělojarská | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 349 | 7 | Stezky Tachov - východ Bělojarská | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 354 | 7 | Stadtrodská | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 356 | 7 | Stadtrodská | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 538 | 19 | Pošumavská | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ D |
| 545 | 19 | Pošumavská | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ D |
| 549 | 7 | Stadtrodská | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ E |
| 550 | 7 | Stadtrodská | P4 | 5 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ E |
| 660 | 46 | Vilémovská | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ B |
| 661 | 46 | Vilémovská | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ B |
| 664 | 6 | Odbočka ze 114b | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ B |
| 676 | 19 | Pošumavská | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ D |
| 677 | 19 | Pošumavská | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ D |
| 678 | 19 | Pošumavská | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ D |
| 679 | 19 | Pošumavská | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ D |
| 680 | 19 | Na Výsluní | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ D |
| 681 | 19 | Na Výsluní | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ D |
| 682 | 19 | Na Výsluní | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ D |
| 683 | 19 | Na Výsluní | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ D |
| 684 | 19 | Na Výsluní | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ D |
| 685 | 19 | Na Výsluní | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ D |
| 705 | 19 | Na Výsluní | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ D |
| 706 | 19 | Na Výsluní | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ D |
| 707 | 19 | Na Výsluní | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ D |
| 708 | 19 | Na Výsluní | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ D |
| 709 | 19 | Na Výsluní | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ D |
| 710 | 19 | Na Výsluní | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ D |
| 711 | 19 | Na Výsluní | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ D |
| 712 | 19 | Na Výsluní | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ D |
| 713 | 19 | Na Výsluní | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ D |
| 714 | 19 | Na Výsluní | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ D |
| 808 | 24 | MK mezi sportovní halou a bazénem | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ B |
| 809 | 24 | MK mezi sportovní halou a bazénem | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ B |
| 810 | 24 | MK mezi sportovní halou a bazénem | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ B |
| 811 | 24 | MK mezi sportovní halou a bazénem | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ B |
| 812 | 24 | U Rybeny | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ B |
| 813 | 24 | U Rybeny | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ B |
| 814 | 24 | U Rybeny | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ B |
| 981 | 31 | Na Vinici | P4 | 8 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ H |
| 982 | 31 | Na Vinici | P4 | 8 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ H |
| 992 | 31 | Na Vinici | P4 | 8 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ H |
| 993 | 31 | Na Vinici | P4 | 8 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ H |
| 994 | 31 | Na Vinici | P4 | 8 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ H |
| 995 | 31 | Na Vinici | P4 | 8 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ H |
| 996 | 31 | Na Vinici | P4 | 8 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ H |
| 997 | 31 | Na Vinici | P4 | 8 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ H |
| 998 | 31 | Smetanova | P4 | 8 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ H |
| 999 | 31 | Smetanova | P4 | 8 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ H |
| 1000 | 31 | Smetanova | P4 | 8 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ H |
| 1001 | 31 | Smetanova | P4 | 8 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ H |
| 1002 | 31 | Smetanova | P4 | 8 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ H |
| 1003 | 32 | Na Terase | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ C |
| 1004 | 32 | Na Terase | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ C |
| 1007 | 32 | Na Terase | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ C |
| 1008 | 32 | Na Terase | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ C |
| 1009 | 32 | Na Terase | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ C |
| 1010 | 32 | Na Terase | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ C |
| 1011 | 32 | Na Terase | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ C |
| 1012 | 32 | Na Terase | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ C |
| 1013 | 32 | Na Terase | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ C |
| 1014 | 32 | Na Terase | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ C |
| 1015 | 32 | Na Terase | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ C |
| 1016 | 32 | Na Terase | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ C |
| 1017 | 32 | Na Terase | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ C |
| 1018 | 32 | Na Terase | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ C |
| 1019 | 32 | Na Terase | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ C |
| 1020 | 32 | Na Terase | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ C |
| 1021 | 32 | Na Terase | P4 | 3 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ C |
| 1108 | 35 | Plzeňská | M5 | 7 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ G |
| 1109 | 35 | Plzeňská | M5 | 7 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ G |
| 1110 | 35 | Plzeňská | M5 | 7 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ G |
| 1111 | 35 | U Hřbitova | M5 | 7 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ G |
| 1112 | 35 | Plzeňská | M5 | 7 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ G |
| 1113 | 35 | Plzeňská | M5 | 7 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ G |
| 1114 | 35 | Plzeňská | M5 | 7 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ G |
| 1115 | 35 | Plzeňská | M5 | 7 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ G |
| 1116 | 35 | Plzeňská | M5 | 7 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ G |
| 1117 | 35 | Plzeňská | M5 | 7 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ G |
| 1118 | 35 | Plzeňská | M5 | 7 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ G |
| 1119 | 35 | Plzeňská | M5 | 7 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ G |
| 1120 | 35 | Plzeňská | M5 | 7 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ G |
| 1121 | 35 | Plzeňská | M5 | 7 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ G |
| 1122 | 35 | Plzeňská | M5 | 7 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ G |
| 1123 | 35 | Plzeňská | M5 | 7 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ G |
| 1124 | 35 | Plzeňská | M5 | 7 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ G |
| 1125 | 35 | Plzeňská | M5 | 7 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ G |
| 1126 | 35 | Plzeňská | M5 | 7 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ G |
| 1127 | 35 | Plzeňská | M5 | 7 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ G |
| 1128 | 35 | Malý Rapotín | M5 | 7 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ G |
| 1129 | 35 | Malý Rapotín | M5 | 7 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ G |
| 1130 | 35 | Malý Rapotín | M5 | 7 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ G |
| 1131 | 35 | Malý Rapotín | M5 | 7 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ G |
| 1132 | 35 | Malý Rapotín | M5 | 7 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ G |
| 1133 | 35 | Malý Rapotín | M5 | 7 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ G |
| 1134 | 35 | Malý Rapotín | M5 | 7 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ G |
| 1135 | 35 | Malý Rapotín | M5 | 7 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ G |
| 1136 | 35 | Malý Rapotín | M5 | 7 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ G |
| 1137 | 35 | Malý Rapotín | M5 | 7 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ G |
| 1138 | 35 | Plzeňská | M5 | 7 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ G |
| 1139 | 35 | Plzeňská | M5 | 7 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ G |
| 1140 | 35 | Plzeňská | M5 | 7 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ G |
| 1141 | 35 | Plzeňská | M5 | 7 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ G |
| 1142 | 35 | Plzeňská | M5 | 7 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ G |
| 1143 | 35 | Plzeňská | M5 | 7 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ G |
| 1144 | 35 | Plzeňská | M5 | 7 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ G |
| 1145 | 35 | Plzeňská | M5 | 7 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ G |
| 1146 | 35 | Plzeňská | M5 | 7 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ G |
| 1147 | 35 | Oldřichov | M5 | 7 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ G |
| 1148 | 36 | Oldřichovská | M5 | 6 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ F |
| 1149 | 36 | Oldřichovská | M5 | 6 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ F |
| 1150 | 36 | Oldřichovská | M5 | 6 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ F |
| 1151 | 36 | Oldřichovská | M5 | 6 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ F |
| 1152 | 36 | Oldřichovská | M5 | 6 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ F |
| 1153 | 36 | Oldřichovská | M5 | 6 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ F |
| 1154 | 36 | Oldřichovská | M5 | 6 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ F |
| 1155 | 36 | Oldřichovská | M5 | 6 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ F |
| 1156 | 36 | Oldřichovská | M5 | 6 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ F |
| 1157 | 36 | Oldřichov | M5 | 6 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ F |
| 1158 | 36 | Oldřichov | M5 | 6 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ F |
| 1159 | 36 | Oldřichov | M5 | 6 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ F |
| 1160 | 36 | Oldřichovská | M5 | 6 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ F |
| 1161 | 36 | Oldřichovská | M5 | 6 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ F |
| 1162 | 36 | Oldřichovská | M5 | 6 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ F |
| 1163 | 36 | Oldřichovská | M5 | 6 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ F |
| 1164 | 36 | Oldřichovská | M5 | 6 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ F |
| 1165 | 36 | Oldřichovská | M5 | 6 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ F |
| 1166 | 36 | Oldřichovská | M5 | 6 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ F |
| 1167 | 36 | Oldřichovská | M5 | 6 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ F |
| 1168 | 36 | Oldřichovská | M5 | 6 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ F |
| 1169 | 36 | Oldřichovská | M5 | 6 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ F |
| 1170 | 36 | Oldřichovská | M5 | 6 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ F |
| 1171 | 35 | Oldřichovská | M5 | 6 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ F |
| 1172 | 35 | Oldřichovská | M5 | 6 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ F |
| 1173 | 35 | Oldřichovská | M5 | 6 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ F |
| 1174 | 35 | Oldřichovská | M5 | 6 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ F |
| 1175 | 35 | Oldřichovská | M5 | 6 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ F |
| 1176 | 35 | Oldřichovská | M5 | 6 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ F |
| 1177 | 35 | Oldřichovská | M5 | 6 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ F |
| 1178 | 35 | Oldřichovská | M5 | 6 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ F |
| 1179 | 35 | Oldřichovská | M5 | 6 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ F |
| 1325 | 19 | Na Výsluní | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ D |
| 1326 | 19 | Na Výsluní | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ D |
| 1328 | 19 | Na Výsluní | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ D |
| 1335 | 6 | Stezka u hotelu Club | P4 | 1 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ A |
| 1336 | 46 | Okružní | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ B |
| 1337 | 46 | Plánská | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ B |
| 1338 | 46 | Okružní | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ B |
| 1339 | 46 | Okružní | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ B |
| 1340 | 46 | Okružní | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ B |
| 1341 | 46 | Okružní | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ B |
| 1342 | 46 | Okružní | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ B |
| 1343 | 46 | Okružní | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ B |
| 1344 | 46 | Okružní | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ B |
| 1345 | 46 | Okružní | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ B |
| 1346 | 46 | Okružní | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ B |
| 1347 | 46 | Okružní | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ B |
| 1348 | 46 | Okružní | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ B |
| 1349 | 46 | Okružní | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ B |
| 1350 | 46 | Okružní | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ B |
| 1351 | 46 | Okružní | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ B |
| 1352 | 46 | Okružní | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ B |
| 1353 | 46 | Okružní | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ B |
| 1354 | 46 | Okružní | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ B |
| 1355 | 46 | Okružní | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ B |
| 1356 | 46 | Okružní | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ B |
| 1357 | 46 | Okružní | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ B |
| 1358 | 46 | Okružní | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ B |
| 1359 | 46 | Okružní | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ B |
| 1360 | 46 | Okružní | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ B |
| 1361 | 46 | Okružní | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ B |
| 1362 | 46 | Okružní | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ B |
| 1363 | 46 | Vilémovská | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ B |
| 1364 | 46 | Vilémovská | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ B |
| 1414 | 24 | Pobřežní | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ B |
| 1415 | 24 | U Rybeny | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ B |
| 1416 | 24 | Parkoviště u sportovní haly | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ B |
| 1417 | 24 | Parkoviště u sportovní haly | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ B |
| 1418 | 24 | Pivovarská | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ B |
| 1419 | 24 | Pivovarská | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ B |
| 1420 | 24 | Pobřežní | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ B |
| 1421 | 24 | Pobřežní | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ B |
| 1422 | 24 | Pobřežní | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ B |
| 1423 | 24 | Pobřežní | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ B |
| 1424 | 24 | Pivovarská | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ B |
| 1425 | 24 | Pivovarská | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ B |
| 1426 | 24 | Pivovarská | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ B |
| 1427 | 24 | U Rybeny | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ B |
| 1428 | 24 | U Rybeny | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ B |
| 1429 | 24 | Pivovarská | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ B |
| 1430 | 24 | Pivovarská | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ B |
| 1431 | 24 | Pivovarská | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ B |
| 1490 | 24 | Pobřežní | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ B |
| 1491 | 24 | Pobřežní | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ B |
| 1492 | 24 | Pobřežní | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ B |
| 1493 | 24 | Pobřežní | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ B |
| 1494 | 24 | Pobřežní | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ B |
| 1495 | 24 | Pobřežní | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ B |
| 1496 | 24 | Pobřežní | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ B |
| 1497 | 24 | Pobřežní | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ B |
| 1498 | 24 | Pobřežní | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ B |
| 1499 | 24 | Pobřežní | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ B |
| 1500 | 24 | Pobřežní | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ B |
| 1501 | 24 | Pobřežní | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ B |
| 1502 | 24 | Pobřežní | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ B |
| 1503 | 24 | Pobřežní | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ B |
| 1504 | 24 | Pobřežní | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ B |
| 1505 | 24 | Pobřežní | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ B |
| 1506 | 24 | Pobřežní | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ B |
| 1507 | 24 | Pobřežní | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ B |
| 1508 | 24 | Pobřežní | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ B |
| 1509 | 24 | Pobřežní | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ B |
| 1510 | 24 | Pobřežní | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ B |
| 1511 | 24 | Pobřežní | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ B |
| 1512 | 24 | Pobřežní | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ B |
| 1513 | 24 | Pobřežní | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ B |
| 1514 | 24 | Pobřežní | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ B |
| 1515 | 24 | Pobřežní | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ B |
| 1516 | 24 | Pobřežní | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ B |
| 1517 | 24 | Pobřežní | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ B |
| 1518 | 24 | Pobřežní | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ B |
| 1519 | 24 | Pobřežní | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ B |
| 1520 | 24 | Pobřežní | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ B |
| 1521 | 24 | Pobřežní | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ B |
| 1522 | 24 | Pobřežní | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ B |
| 1523 | 24 | Pobřežní | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ B |
| 1524 | 24 | Pobřežní | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ B |
| 1525 | 24 | Pobřežní | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ B |
| 1526 | 24 | MK okolo sportovního areálu | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ B |
| 1527 | 24 | Pobřežní | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ B |
| 1528 | 24 | Pobřežní | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ B |
| 1529 | 24 | Pobřežní | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ B |
| 1530 | 24 | Pobřežní | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ B |
| 1531 | 24 | Pobřežní | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ B |
| 1532 | 24 | Pobřežní | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo 2700K / typ B |