„Provoz a údržba veřejného osvětlení v Tachově a osadách v jeho územním obvodu“

HARMONOGRAM PROVÁDĚNÍ SLUŽEB

Harmonogram služeb je členěn do následujících oblastí:

a) g) Běžná údržba veřejného osvětlení a havarijní servis VO, slavnostního osvětlení a SSZ

- Poskytovatel se zavazuje provést nejpozději do 2 pracovních dnů odstranění zjištěných nebo nahlášených závad. V případě, že závada bude v takovém rozsahu, že předpokládaná doba odstranění bude delší než 2 pracovní dny, bude poskytovatel okamžitě informovat objednatele o této skutečnosti. V těchto případech bude po vzájemné dohodě objednatele a poskytovatele stanoven termín opravy.

- Poskytovatel se zavazuje bezprostředně po oznámení plošného výpadku provést jeho odstranění do 12 hodin od nahlášení objednatelem. V případě, že závada na VO bude v takovém rozsahu, že předpokládaná doba odstranění bude delší než 12 hodin, bude poskytovatel okamžitě informovat objednatele o této skutečnosti. V těchto případech bude po vzájemné dohodě objednatele a poskytovatele stanoven termín opravy.

- Poskytovatel se zavazuje ve dnech pracovního volna a o svátcích bezprostředně po oznámení plošného výpadku, havárií VO, požáru VO a oprav VO bezprostředně ohrožující bezpečnost a zdraví obyvatel provést jeho odstranění do 8 hodin od nahlášení nebo zjištění. Stejná lhůta platí i pro opravy nefunkčního SSZ. V případě, že závada na zařízení bude v takovém rozsahu, že předpokládaná doba odstranění bude delší než 8 hodin, bude poskytovatel okamžitě informovat objednatele o této skutečnosti. V těchto případech bude po vzájemné dohodě objednatele a poskytovatele stanoven termín opravy.

b) Preventivní údržba veřejného a slavnostního osvětlení

- 1x do roka v termínu od 1.5. do 30.9. aktuálního kalendářního roku. Dodavatel bude objednatele průběžně informovat o lokalitě ve které bude preventivní údržba právě probíhat.

c) Provoz a údržba světelně signalizačního zařízení v ulici T.G.Masaryka

- Zajištění provozu: pondělí až neděle a ve svátek od 5.00 do 21.00 hod.

- Zajištění servisu SSZ s řadičem certifikovaným dodavatelem  v intervalu 2x za rok

První servis do 31.3. aktuálního kalendářního roku

Druhý servis do 30.9. aktuálního kalendářního roku

d) Provoz a údržba věžních hodin na kostele Nanebevzetí Panny Marie

- Pravidelný servis v intervalu 4x za rok

První servis do 31.1. aktuálního kalendářního roku

Druhý servis do 30.4. aktuálního kalendářního roku

Třetí servis do 31.7. aktuálního kalendářního roku

Čtvrtý servis do 31.10. aktuálního kalendářního roku

e) Provedení periodických revizí elektro

- 1x v termínu od 1. 8. 2024 do 8.10.2024

f) Součinnost s objednatelem

- Vedení poruchové knihy, kterou po ukončení smlouvy předá poskytovatel objednateli

- Hlášení výsledků oprav a zjištěných změn oproti platnému pasportu VO v písemné formě

- Konzultace ve věcech správy VO, SSZ a věžních hodin a jejich případných oprav či doplnění(vypracováním cenových nabídek)

- Pořizování a poskytování fotodokumentace

- Provádění odečtů elektroměrů - v intervalu 2x za rok

První odečty do 3.2. aktuálního kalendářního roku

Druhé odečty do 3.8. aktuálního kalendářního roku

Předložení evidence odečtů objednateli po každém provedeném odečtu.

- Zajištění účasti poskytovatele při mimořádných jednání vyvolaných objednatelem

- Jednou týdně provést kontrolní den, při kterém dodavatel předloží objednateli seznam provedených oprav za předchozí období.