## Rekapitulace stavby
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba: |  | Městský úřad
KSO: | [8 empty] | CC-CZ:
Místo: |  | Tachov | [6 empty] | Datum: | 2018-04-19
Zadavatel: | [8 empty] | IČ:
DIČ:
Uchazeč: | [8 empty] | IČ: | Vyplň údaj
| Vyplň údaj | [7 empty] | DIČ: | Vyplň údaj
Projektant: | [8 empty] | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy RTS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS RTS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cenovasoustava.cz, sekce Cenové podmínky.
Cena bez DPH | [9 empty] | 0
|  |  |  | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
DPH základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
Cena s DPH |  |  |  |  | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:
Stavba: |  |  | Městský úřad
Místo: |  |  | Tachov |  |  | Datum: |  | 2018-04-19
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
Kód |  | Objekt, Soupis prací |  |  |  | Cena bez DPH (CZK) |  | Cena s DPH (CZK) |  | Typ
Náklady stavby celkem | [5 empty] | 0 |  | 0
| D.1.4 |  | Technika prostředí staveb |  |  | 0 |  | 0 |  | STA
| D.1.4.2 |  | MaR |  |  | 0 |  | 0 |  | Soupis
| D.1.4.3 |  | Měření |  |  | 0 |  | 0 |  | Soupis

## D.1.4.2 - MaR
KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba: |  | Městský úřad
Objekt: |  | D.1.4 - Technika prostředí staveb
Soupis:
D.1.4.2 - MaR
KSO: | [7 empty] | CC-CZ:
Místo: |  |  | Tachov |  |  |  |  | Datum: | 2018-04-19
Zadavatel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
Uchazeč: | [7 empty] | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj | [5 empty] | DIČ: | Vyplň údaj
Projektant: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
Poznámka: |  | Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy RTS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS RTS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cenovasoustava.cz, sekce Cenové podmínky.
Cena bez DPH | [7 empty] | 0
[5 empty] | Základ daně |  | Sazba daně |  | Výše daně
DPH |  | základní |  |  | 0 |  | 21% |  | 0
|  | snížená |  |  | 0 |  | 15% |  | 0
Cena s DPH | [5 empty] | v | CZK | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Městský úřad
Objekt:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Soupis:
D.1.4.2 - MaR
Místo: |  |  | Tachov |  |  | Datum: | 2018-04-19
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
Kod dílu - Popis | [7 empty] | Cena celkem (CZK)
Náklady soupisu celkem | [7 empty] | 0
D1 - Pořizovací náklady zónová regulace | [7 empty] | 0
D2 - Pořizovací náklady regulace vstupu tepla | [7 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Městský úřad
Objekt:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Soupis:
D.1.4.2 - MaR
Místo: |  |  | Tachov |  |  | Datum: | 2018-04-19
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód |  | Popis | MJ | Množství | J.cena (CZK) | Cena celkem (CZK) | Celková soustava
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0
| D | D1 |  | Pořizovací náklady zónová regulace |  |  | 0 | 0
1 | K | Pol1 |  | Bezdrátový digitální teploměr interiérový 868MHz | ks | 109 |  | 0 | vlastní podložka
| PP |  |  | Bezdrátový digitální teploměr interiérový 868MHz
2 | K | Pol2 |  | Modul pro řízení topení - 8 zón,868 MHz | ks | 21 |  | 0 | vlastní podložka
| PP |  |  | Modul pro řízení topení - 8 zón,868 MHz
3 | K | Pol3 |  | Rozvaděč pro modul řízení + zdroj | ks | 21 |  | 0 | vlastní podložka
| PP |  |  | Rozvaděč pro modul řízení + zdroj
4 | K | Pol4 |  | Elektronická hlavice 24 V + aretace | ks | 153 |  | 0 | vlastní podložka
| PP |  |  | Elektronická hlavice 24 V + aretace
5 | K | Pol5 |  | Termostatická hlavice + aretace teploty + pojistka | ks | 77 |  | 0 | vlastní podložka
| PP |  |  | Termostatická hlavice + aretace teploty + pojistka
6 | K | Pol6 |  | Zkouška systému | kpl | 1 |  | 0 | vlastní podložka
| PP |  |  | Zkouška systému
7 | K | Pol7 |  | Konfigurace a nastavení systému | kpl | 1 |  | 0 | vlastní podložka
| PP |  |  | Konfigurace a nastavení systému
8 | K | Pol8 |  | Projektová dokumentace skutečného provedení - MaR | kpl | 1 |  | 0 | vlastní podložka
| PP |  |  | Projektová dokumentace skutečného provedení - MaR
9 | K | Pol9 |  | Elektroinstalační práce | hod | 410 |  | 0 | vlastní podložka
| PP |  |  | Elektroinstalační práce
10 | K | Pol10 |  | Elektroinstalační lišta 11x10 mm | m | 595 |  | 0 | vlastní podložka
| PP |  |  | Elektroinstalační lišta 11x10 mm
11 | K | Pol11 |  | Kabel UTP cat.5 | m | 765 |  | 0 | vlastní podložka
| PP |  |  | Kabel UTP cat.5
12 | K | Pol12 |  | Kabel CYKY 3x1,5 mm2 | m | 35 |  | 0 | vlastní podložka
| PP |  |  | Kabel CYKY 3x1,5 mm2
13 | K | Pol13 |  | Kabel CYKY 3x2,5 mm2 | m | 55 |  | 0 | vlastní podložka
| PP |  |  | Kabel CYKY 3x2,5 mm2
14 | K | Pol14 |  | Elektrický přímotop 2 000 W | ks | 6 |  | 0 | vlastní podložka
| PP |  |  | Elektrický přímotop 2 000 W
15 | K | Pol15 |  | Elektrický přímotop 750 W | ks | 1 |  | 0 | vlastní podložka
| PP |  |  | Elektrický přímotop 750 W
16 | K | Pol16 |  | Stykač třípólový 230 V, 20 A | ks | 1 |  | 0 | vlastní podložka
| PP |  |  | Stykač třípólový 230 V, 20 A
17 | K | Pol17 |  | Stykač jednopólový 230 V, 20 A | ks | 5 |  | 0 | vlastní podložka
| PP |  |  | Stykač jednopólový 230 V, 20 A
18 | K | Pol18 |  | Jistič jednofázový 16 A | ks | 1 |  | 0 | vlastní podložka
| PP |  |  | Jistič jednofázový 16 A
19 | K | Pol19 |  | Jistič třífázový 16 A | ks | 5 |  | 0 | vlastní podložka
| PP |  |  | Jistič třífázový 16 A
20 | K | Pol20 |  | Úprava stávajícího rozvaděče pro jištění a ovládání přímotopů | ks | 2 |  | 0 | vlastní podložka
| PP |  |  | Úprava stávajícího rozvaděče pro jištění a ovládání přímotopů
21 | K | Pol21 |  | Drobný, spojovací a kotevní materiál vč. krabic, svorek a spojek | kpl | 1 |  | 0 | vlastní podložka
| PP |  |  | Drobný, spojovací a kotevní materiál vč. krabic, svorek a spojek
22 | K | Pol22 |  | Doprava a manipulace s materiálem | kpl | 1 |  | 0 | vlastní podložka
| PP |  |  | Doprava a manipulace s materiálem
23 | K | Pol23 |  | Elektrická revize | kpl | 1 |  | 0 | vlastní podložka
| PP |  |  | Elektrická revize
24 | K | Pol24 |  | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0 | vlastní podložka
| PP |  |  | Zaškolení obsluhy
| D | D2 |  | Pořizovací náklady regulace vstupu tepla |  |  | 0 | 0
25 | K | Pol25 |  | Řídicí systém včetně příslušenství | kpl | 1 |  | 0 | vlastní podložka
| PP |  |  | Řídicí systém včetně příslušenství
26 | K | Pol26 |  | Úprava stávajícího rozvaděče včetně příslušenství | kpl | 1 |  | 0 | vlastní podložka
| PP |  |  | Úprava stávajícího rozvaděče včetně příslušenství
27 | K | Pol27 |  | Elektroinstalační lišta 40x20 mm | m | 15 |  | 0 | vlastní podložka
| PP |  |  | Elektroinstalační lišta 40x20 mm
28 | K | Pol28 |  | Elektroinstalační lišta 11x10 mm | m | 35 |  | 0 | vlastní podložka
| PP |  |  | Elektroinstalační lišta 11x10 mm
29 | K | Pol29 |  | Kabel CYKY 3x1,5 mm2 | m | 15 |  | 0 | vlastní podložka
| PP |  |  | Kabel CYKY 3x1,5 mm2
30 | K | Pol30 |  | Kabel CYKY 3x2,5 mm2 | m | 10 |  | 0 | vlastní podložka
| PP |  |  | Kabel CYKY 3x2,5 mm2
31 | K | Pol31 |  | Kabel ovládací, 2x1 mm2 | m | 25 |  | 0 | vlastní podložka
| PP |  |  | Kabel ovládací, 2x1 mm2
32 | K | Pol32 |  | Kabel ovládací, 4x1 mm2 | m | 25 |  | 0 | vlastní podložka
| PP |  |  | Kabel ovládací, 4x1 mm2
33 | K | Pol33 |  | Kabel UTP cat.5 | m | 40 |  | 0 | vlastní podložka
| PP |  |  | Kabel UTP cat.5
34 | K | Pol34 |  | Drobný, spojovací a kotevní materiál vč. krabic, svorek a spojek | kpl | 1 |  | 0 | vlastní podložka
| PP |  |  | Drobný, spojovací a kotevní materiál vč. krabic, svorek a spojek
35 | K | Pol35 |  | Elektroinstalační práce | hod | 30 |  | 0 | vlastní podložka
| PP |  |  | Elektroinstalační práce
36 | K | Pol36 |  | Projektová dokumentace skutečného provedení - MaR | kpl | 1 |  | 0 | vlastní podložka
| PP |  |  | Projektová dokumentace skutečného provedení - MaR
37 | K | Pol37 |  | Zkouška systému | kpl | 1 |  | 0 | vlastní podložka
| PP |  |  | Zkouška systému
38 | K | Pol38 |  | Konfigurace a nastavení systému | kpl | 1 |  | 0 | vlastní podložka
| PP |  |  | Konfigurace a nastavení systému
39 | K | Pol39 |  | Doprava a manipulace s materiálem | kpl | 1 |  | 0 | vlastní podložka
| PP |  |  | Doprava a manipulace s materiálem
40 | K | Pol40 |  | Elektrická revize | kpl | 1 |  | 0 | vlastní podložka
| PP |  |  | Elektrická revize

## D.1.4.3 - Měření
KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba: |  | Městský úřad
Objekt: |  | D.1.4 - Technika prostředí staveb
Soupis:
D.1.4.3 - Měření
KSO: | [7 empty] | CC-CZ:
Místo: |  |  | Tachov |  |  |  |  | Datum: | 2018-04-19
Zadavatel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
Uchazeč: | [7 empty] | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj | [5 empty] | DIČ: | Vyplň údaj
Projektant: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
Poznámka: |  | Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy RTS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS RTS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cenovasoustava.cz, sekce Cenové podmínky.
Cena bez DPH | [7 empty] | 0
[5 empty] | Základ daně |  | Sazba daně |  | Výše daně
DPH |  | základní |  |  | 0 |  | 21% |  | 0
|  | snížená |  |  | 0 |  | 15% |  | 0
Cena s DPH | [5 empty] | v | CZK | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Městský úřad
Objekt:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Soupis:
D.1.4.3 - Měření
Místo: |  |  | Tachov |  |  | Datum: | 2018-04-19
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
Kod dílu - Popis | [7 empty] | Cena celkem (CZK)
Náklady soupisu celkem | [7 empty] | 0
D1 - El. Energie - měření | [7 empty] | 0
D2 - Voda - měření | [7 empty] | 0
D3 - Teplo - měření | [7 empty] | 0
D4 - Ostatní | [7 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Městský úřad
Objekt:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Soupis:
D.1.4.3 - Měření
Místo: |  |  | Tachov |  |  | Datum: | 2018-04-19
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód |  | Popis | MJ | Množství | J.cena (CZK) | Cena celkem (CZK) | Celková soustava
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0
| D | D1 |  | El. Energie - měření |  |  | 0 | 0
1 | K | Pol1 |  | Zpřístupnění pulzů z fakturačního měřidla distributorem | ks | 1 |  | 0 | vlastní podložka
| PP |  |  | Zpřístupnění pulzů z fakturačního měřidla distributorem
2 | K | Pol2 |  | Administrace výměny fakturačního měřidla distributorem | ks | 1 |  | 0 | vlastní podložka
| PP |  |  | Administrace výměny fakturačního měřidla distributorem
3 | K | Pol3 |  | Modul pro galvanické oddělení od fa měřidla-modul, práce,zdroj | ks | 1 |  | 0 | vlastní podložka
| PP |  |  | Modul pro galvanické oddělení od fa měřidla-modul, práce,zdroj
4 | K | Pol4 |  | Bezdrát.modul pro odečet energií,konfigurace,instalace - 4vstupy | ks | 1 |  | 0 | vlastní podložka
| PP |  |  | Bezdrát.modul pro odečet energií,konfigurace,instalace - 4vstupy
| D | D2 |  | Voda - měření |  |  | 0 | 0
5 | K | Pol5 |  | Zpřístupnění pulzů z fakturačního měřidla distributorem | ks | 1 |  | 0 | vlastní podložka
| PP |  |  | Zpřístupnění pulzů z fakturačního měřidla distributorem
6 | K | Pol6 |  | Administrace výměny fakturačního měřidla distributorem | ks | 1 |  | 0 | vlastní podložka
| PP |  |  | Administrace výměny fakturačního měřidla distributorem
7 | K | Pol7 |  | Bezdrát.modul pro odečet energií,konfigurace,instalace - 2vstupy,868 MHz | ks | 1 |  | 0 | vlastní podložka
| PP |  |  | Bezdrát.modul pro odečet energií,konfigurace,instalace - 2vstupy,868 MHz
| D | D3 |  | Teplo - měření |  |  | 0 | 0
8 | K | Pol8 |  | Zpřístupnění dat z fakturačního měřidla distributorem | ks | 1 |  | 0 | vlastní podložka
| PP |  |  | Zpřístupnění dat z fakturačního měřidla distributorem
9 | K | Pol9 |  | Administrace výměny fakturačního měřidla distributorem | ks | 1 |  | 0 | vlastní podložka
| PP |  |  | Administrace výměny fakturačního měřidla distributorem
10 | K | Pol10 |  | Bezdrát.modul pro odečet,konfigurace,instalace | ks | 1 |  | 0 | vlastní podložka
| PP |  |  | Bezdrát.modul pro odečet,konfigurace,instalace
| D | D4 |  | Ostatní |  |  | 0 | 0
11 | K | Pol11 |  | Konfigurace + nastavení systému | ks | 1 |  | 0 | vlastní podložka
| PP |  |  | Konfigurace + nastavení systému

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
| STA | Stavební objekt pozemní
| ING | Stavební objekt inženýrský
| PRO | Provozní soubor
| VON | Vedlejší a ostatní náklady
| OST | Ostatní
| Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
| PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
| TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
položce, VV - výkaz výměr
| Kód |  | Kód položky
| Popis |  | Zkrácený popis položky
| MJ |  | Měrná jednotka položky
| Množství |  | Množství v měrné jednotce
| J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
definuje J.cenu položky.
| Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
| Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
montáž je přístupné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.
vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  | Povinný | Popis |  | Typ | Max. počet
atributu |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  | A | Kód stavby |  | String | 20
Stavba |  | A | Název stavby |  | String | 120
Místo |  | N | Místo stavby |  | String | 50
Datum |  | A | Datum vykonaného exportu |  | Date
KSO |  | N | Klasifikace stavebního objektu |  | String | 15
CC-CZ |  | N | Klasifikace stavbeních děl |  | String | 15
CZ-CPV |  | N | Společný slovník pro veřejné zakázky |  | String | 20
CZ-CPA |  | N | Klasifikace produkce podle činností |  | String | 20
Zadavatel |  | N | Zadavatel zadaní |  | String | 50
IČ |  | N | IČ zadavatele zadaní |  | String | 20
DIČ |  | N | DIČ zadavatele zadaní |  | String | 20
Uchazeč |  | N | Uchazeč veřejné zakázky |  | String | 50
Projektant |  | N | Projektant |  | String | 50
Poznámka |  | N | Poznámka k zadání |  | String | 255
Sazba DPH |  | A | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů |  | eGSazbaDph
Základna DPH |  | A | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů |  | Double
Hodnota DPH |  | A | Hodnota DPH |  | Double
Cena bez DPH |  | A | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. |  | Double
Cena s DPH |  | A | Celková cena s DPH za celou stavbu |  | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  | Povinný | Popis |  | Typ | Max. počet
atributu |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby |  | String | 20
Stavba |  | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby |  | String | 120
Místo |  | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby |  | String | 50
Datum |  | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby |  | Date
Zadavatel |  | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby |  | String | 50
Projektant |  | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby |  | String | 50
Uchazeč |  | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby |  | String | 50
Kód |  | A | Kód objektu |  | String | 20
Objekt,Soupis prací |  | A | Název objektu |  | String | 120
Cena bez DPH |  | A | Cena bez DPH za daný objekt |  | Double
Cena s DPH |  | A | Cena spolu s DPH za daný objekt |  | Double
Typ |  | A | Typ zakázky |  | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  | Povinný | Popis |  | Typ | Max. počet
atributu |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby |  | String | 120
Objekt |  | A | Kód a název objektu |  | String | 20+120
Soupis |  | A | Kód a název soupisu |  | String | 20+120
KSO |  | N | Klasifikace stavebního objektu |  | String | 15
CC-CZ |  | N | Klasifikace stavbeních děl |  | String | 15
CZ-CPV |  | N | Společný slovník pro veřejné zakázky |  | String | 20
CZ-CPA |  | N | Klasifikace produkce podle činností |  | String | 20
Místo |  | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby |  | String | 50
Zadavatel |  | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby |  | String | 50
Uchazeč |  | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby |  | String | 50
Projektant |  | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby |  | String | 50
Poznámka |  | N | Poznámka k soupisu prací |  | String | 255
Sazba DPH |  | A | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu |  | eGSazbaDph
Základna DPH |  | A | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu |  | Double
Hodnota DPH |  | A | Hodnota DPH |  | Double
Cena bez DPH |  | A | Cena bez DPH za daný soupis |  | Double
Cena s DPH |  | A | Cena s DPH za daný soupis |  | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  | Povinný | Popis |  | Typ | Max. počet
atributu |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby |  | String | 120
Objekt |  | A | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu |  | String | 20+120
Soupis |  | A | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu |  | String | 20+120
Místo |  | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby |  | String | 50
Datum |  | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby |  | Date
Zadavatel |  | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby |  | String | 50
Projektant |  | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby |  | String | 50
Uchazeč |  | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby |  | String | 50
Kód dílu-Popis |  | A | Kód a název dílu ze soupisu |  | String | 20+100
Cena celkem |  | A | Cena celkem za díl ze soupisu |  | Double
Soupis prací
Název |  | Povinný | Popis |  | Typ | Max. počet
atributu |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby |  | String | 120
Objekt |  | A | Kód a název objektu |  | String | 20+120
Soupis |  | A | Přebírá se z Krycího listu soupisu |  | String | 20+120
Místo |  | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu |  | String | 50
Datum |  | A | Přebírá se z Krycího listu soupisu |  | Date
Zadavatel |  | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu |  | String | 50
Projektant |  | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu |  | String | 50
Uchazeč |  | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu |  | String | 50
PČ |  | A | Pořadové číslo položky soupisu |  | Long
Typ |  | A | Typ položky soupisu |  | eGTypPolozky | 1
Kód |  | A | Kód položky ze soupisu |  | String | 20
Popis |  | A | Popis položky ze soupisu |  | String | 255
MJ |  | A | Měrná jednotka položky |  | String | 10
Množství |  | A | Množství položky soupisu |  | Double
J.cena |  | A | Jednotková cena položky |  | Double
Cena celkem |  | A | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství |  | Double
Celková soustava |  | N | Zařazení položky do cenové soustavy |  | String | 50
p |  | N | Poznámka položky ze soupisu |  | Memo
psc |  | N | Poznámka k souboru cen ze soupisu |  | Memo
pp |  | N | Plný popis položky ze soupisu |  | Memo
vv |  | N | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu |  | Text,Text,Double | 20.15
DPH |  | A | Sazba DPH pro položku |  | eGSazbaDPH
Hmotnost |  | A | Hmotnost položky ze soupisu |  | Double
Suť |  | A | Suť položky ze soupisu |  | Double
NH |  | N | Normohodiny položky ze soupisu |  | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní | Základní sazba DPH
|  |  | snížená | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA | Stavební objekt
|  |  | PRO | Provozní soubor
|  |  | ING | Inženýrský objekt
|  |  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 | Položka typu HSV
|  |  | 2 | Položka typu PSV
|  |  | 3 | Položka typu M
|  |  | 4 | Položka typu OST