## Příloha č.7
Číslo výpočtu | Počet svítidel dle výpočtu | Typ svítidla* | Náklon svítidla vůči vodorovné rovině [°] | Příkon / svítidlo [W]** | Celkový příkon [W]
1 | 131 |  |  |  | 0
2 | 102 |  |  |  | 0
3 | 17 |  |  |  | 0
4 | 28 |  |  |  | 0
5 | 5 |  |  |  | 0
6 | 32 |  |  |  | 0
7 | 40 |  |  |  | 0
8 | 13 |  |  |  | 0
* Typ a příkon svítidla se musí shodovat s katalogovým listem a se svítidlem použitým ve vzorovém světelně technickém výpočtu (spolu s LTD daty)
** Instalovaný příkon svítidla se musí shodovat se světelně technickým výpočtem a příkonem uvedeným v LDT datech, bez regulace
Celkový počet svítidel: | 368 |  | Instalovaný příkon celkem: |  | 0
|  |  | Maximální instalovaný příkon (W) |  | 8593
…...................................................................
Podpis oprávněné osoby, razítko